## Sheet1
附件3
南昌市物业管理示范大厦标准及评分细则
序号 | 标准内容 | 规定 | 评分细则 | 自评 | 考评
| 总 分 | 100
一 | 基础管理 | 24
| 1、按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 | 0.5 | 符合0.5，不符合0
| 2、已办理接管验收手续 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 4、建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责、权、利明确 | 0.5 | 符合0.5，基本符合0.2,不符合0
| 5、在房屋销售合同签订时，购房人与开发建设单位或开发建设单位委托的物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责、权、利明确 | 0.5 | 符合0.5，基本符合0.2,不符合0
| 6、建立维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 0.5 | 符合0.5，已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.3，未建立0
| 7、房屋使用手则、装饰装修管理规定及管理规约等各项公众制度完善 | 0.5 | 完善0.5，基本完善0.2，不完善0
| 8、业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责，与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 0.5 | 符合0.5，基本符合0.3,不符合0
| 9、物业管理企业制订有符合实际的创优规划和具体实施方案 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 10、建立健全物业管理各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 1 | 制度、工作标准建立健全0.5，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.3，未制定考核办法扣0.3
一 | 11、项目工程主管负责人经协会组织培训上岗考核合格并持证上岗，物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗，需持有政府要求的消防建（构）物资格证书；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 10 | 项目工程主管负责人无岗位证书扣5。管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣2；着装及标志符合1，不符合0
| 12、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，管理效率得到提高 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5,不符合0
| 13、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修资金收支情况 | 1 | 执行有关规定0.5，未执行0；公开0.5，未公开0
| 14、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.1
| 15、建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2
| 16、建立24小时值班制度，设立服务电话，受理业主和使用人报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等并及时处理，有回访制度和记录 | 1 | 符合1.0，没有值班制度的扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访记录每次扣0.1
| 17、定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，并对意见及时整理和处理，满意率达90%以上 | 1 | 符合1.0，满意率每降低1%扣0.1，扣完为止；不符合0
| 18、建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率98%以上、返修率不高于2%，并有回访记录 | 1 | 建立并落实1.0，建立但未落实扣 0.5，未建立扣 1.0；及时率符合 0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0
二 | 党建 | 2
| 1、党组织（支部或党小组）按规定程序成立（功能性支部在协会党委备案） | 1.5 | 党建组织0.5,资料健全0.5,运行规范0.5，不符合0
| 2、与社区街办开展党建活动 | 0.5 | 符合0.5,不符合0
三 | 房屋管理及维修养护 | 7
| 1、大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置 | 1 | 符合1.0，无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2
| 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1.0，发现一处私搭乱建或擅自改变房屋用途均扣0.5
| 3、大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 1 | 符合1.0，大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2
| 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1，有安全隐患每处扣0.5
| 5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.1
| 6、封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1
| 7、大厦装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.5
四 | 共用设备管理 | 34
| （一）综合要求 | 4
| 1、制订岗位责任制、设备安全运行、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2
| 2、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2
| 3、配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1.0，不符合0
四 | （二）供电系统 | 3
| 1、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5
| 3、备用应急发电机，可随时起用 | 1 | 符合1.0，不符合0
| （三）弱电系统 | 2
| 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5
| 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录，并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| （四）消防系统 | 5
| 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全，运行正常，完好无损，可随时起用 | 1 | 发现一处不符合扣0.5
| 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2
| 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 符合1.0，责任人不明确每发现一处扣0.2
| 4、订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通 | 1 | 无应急方案扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1
| 5、无火灾安全隐患 | 1 | 每发现一处安全隐患扣0.5
| （五）电梯系统 | 6
| 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 2、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2
| 3、轿厢、井道、机房保持清洁 | 1 | 轿厢应干净，井道应清洁、无垃圾杂物，机房门道槽应无杂物，发现一起不合格扣0.2
| 4、电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 5、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，不符合0
四 | 6、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0，不符合0
| （六）排水系统 | 9
| 1、建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 2、设备、阀门、管道工作正常，无跑、冒、滴、漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2
| 3、按规定对二次供水设施设备维护保养 | 2 | 符合2.0，每发现一项不符合扣0.5
| 4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5，水箱周围每发现一处隐患扣0.2
| 5、限水、停水按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2
| 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 8、制定事故应急处理方案 | 1 | 无处理方案扣1.0，方案不完善扣0.5
| （七）空调系统 | 3
| 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 | 无应急处理方案扣1.0，有方案但不完善或执行不够的扣0.5
| （八）供暖供气系统 | 2
| 1、锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 2、管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2
五 | 共用设施管理 | 4
| 1、共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2
| 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2
| 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0，每发现一处不亮扣0.2
| 4、大厦范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2
六 | 秩序维护及车辆管理 | 9
| 1、大厦基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 2、有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0，无专业秩序维护队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2
| 3、结合大厦特点，制订安全防范措施 | 1 | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2
| 4、进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合扣0
| 5、大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 6、室内停车场管理严格，出入登记 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 7、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0，不符合0
七 | 环境卫生管理 | 8
| 1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2
| 2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 1 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2
七 | 3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.5，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5
| 4、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸团、烟头等明显废弃物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1
| 5、商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1
| 6、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，不符合0
| 7、大厦内排烟、排污、噪声等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1 | 每发现一处不合格扣0.2，发现一次环保部门下放整改通知扣0.5
八 | 绿化管理 | 4
| 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，每发现一处不符合扣0.1分
| 3、绿地无纸团、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1
| 4、对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 | 1 | 无措施扣1.0；有措施，落实不力扣0.5
九 | 行业及文明建设 | 2
| 1、设有学习宣传园地、开展健康向上的活动，全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
| 2、大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0
十 | 管理效益 | 2
| 1、物业管理服务费用收缴率90%以上 | 1 | 每降低1个百分点扣0.5
| 2、本大厦物业管理经营状况 | 1 | 盈利1.0，持平0.5，亏本0
十一 | 行业活动参与 | 4
| 1、积极参加行业组织的各项活动 | 2 | 参与当年活动的1分，参与并获得荣誉的2分，缺席一次扣0.5
| 2、积极配合行业开展的调查研究，报送研究所需的各项资料，积极向协会投稿 | 2 | 报送材料2分，漏报一次0.5；当年有投稿1分，未投0分